| Характерная точка установки | P, МПа | t, 'C | v, м3/кг | h, кДж/кг | s, кДж/(кг*К) | x - | alpha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка 0 | 5,9 | 274,491 | 0,033 | 2785,64 | 5,898 | 1,0 | 1,138 |
| Точка 1 | 5,9 | 274,491 | 0,033 | 2785,64 | 5,898 | 1,0 | 1,0 |
| Точка 2t | 0,58 | 157,511 | 0,267 | 2378,862 | 5,898 | 0,82 | - |
| Точка 2 | 0,58 | 157,511 | 0,275 | 2427,675 | 6,011 | 0,843 | 0,854 |
| Точка 3 | 0,58 | 157,511 | 0,319 | 2712,863 | 6,673 | 0,98 | 0,735 |
| Точка 4 | 0,58 | 254,49 | 0,411 | 2967,765 | 7,217 | - | 0,735 |
| Точка 5t | 0,004 | 28,961 | 29,362 | 2174,11 | 7,217 | 0,843 | - |
| Точка 5 | 0,004 | 28,961 | 31,065 | 2293,158 | 7,611 | 0,892 | 0,646 |
| Точка 6 | 0,004 | 28,961 | 0,001 | 121,403 | 0,422 | 0,0 | 0,829 |
| Точка 5t | 1,5 | 28,959 | 0,001 | 122,762 | 0,422 | - | - |
| Точка 7 | 1,5 | 29,081 | 0,001 | 123,191 | 0,423 | - | 0,829 |
| Точка 8 | 1,5 | 81,054 | 0,001 | 340,524 | 1,086 | - | 0,829 |
| Точка 9 | 1,5 | 133,027 | 0,001 | 560,128 | 1,665 | - | 1,138 |
| Точка 10t | 5,9 | 133,411 | 0,001 | 564,717 | 1,665 | - | - |
| Точка 10 | 5,9 | 133,801 | 0,001 | 566,329 | 1,669 | - | 1,138 |
| Точка пв | 5,9 | 185,0 | 0,001 | 787,649 | 2,181 | - | 1,138 |
| Точка 11 | 5,9 | 274,491 | 0,033 | 2785,64 | 5,898 | 1,0 | 0,138 |
| Точка др_с | 0,58 | 157,511 | 0,001 | 664,768 | 1,917 | 0,0 | 0,118 |
| Точка др_пп | 5,9 | 274,491 | 0,001 | 1208,086 | 3,017 | 0,0 | 0,138 |
| Точка от1t | 1,255 | 189,999 | 0,134 | 2503,715 | 5,898 | 0,857 | - |
| Точка от1 | 1,255 | 189,999 | 0,136 | 2537,546 | 5,971 | 0,874 | 0,145 |
| Точка др1 | 1,255 | 189,999 | 0,001 | 807,563 | 2,235 | 0,0 | 0,145 |
| Точка от2t | 0,341 | 192,614 | 0,616 | 2848,552 | 7,217 | - | - |
| Точка от2 | 0,341 | 201,207 | 0,63 | 2866,433 | 7,256 | - | 0,024 |
| Точка от3t | 0,06 | 86,053 | 2,586 | 2540,846 | 7,217 | 0,951 | - |
| Точка от3 | 0,06 | 85,925 | 2,674 | 2604,883 | 7,397 | 0,979 | 0,064 |
| Точка др3 | 0,06 | 85,925 | 0,001 | 359,836 | 1,145 | 0,0 | - |