| Характерная точка установки | P, МПа | t, 'C | v, м3/кг | h, кДж/кг | s, кДж/(кг*К) | x - | alpha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка 0 | 5,4 | 268,796 | 0,036 | 2790,673 | 5,939 | 1,0 | 1,126 |
| Точка 1 | 5,4 | 268,796 | 0,036 | 2790,673 | 5,939 | 1,0 | 1,0 |
| Точка 2t | 0,64 | 161,371 | 0,247 | 2412,029 | 5,939 | 0,833 | - |
| Точка 2 | 0,64 | 161,371 | 0,253 | 2457,466 | 6,043 | 0,854 | 0,863 |
| Точка 3 | 0,64 | 161,371 | 0,29 | 2717,381 | 6,641 | 0,98 | 0,753 |
| Точка 4 | 0,64 | 248,796 | 0,367 | 2953,702 | 7,146 | - | 0,753 |
| Точка 5t | 0,003 | 24,079 | 37,711 | 2119,673 | 7,146 | 0,826 | - |
| Точка 5 | 0,003 | 24,079 | 40,048 | 2244,777 | 7,566 | 0,877 | 0,663 |
| Точка 6 | 0,003 | 24,079 | 0,001 | 100,99 | 0,354 | 0,0 | 0,836 |
| Точка 5t | 1,5 | 24,082 | 0,001 | 102,391 | 0,354 | - | - |
| Точка 7 | 1,5 | 24,209 | 0,001 | 102,833 | 0,355 | - | 0,836 |
| Точка 8 | 1,5 | 74,472 | 0,001 | 312,943 | 1,008 | - | 0,836 |
| Точка 9 | 1,5 | 124,735 | 0,001 | 524,812 | 1,577 | - | 1,126 |
| Точка 10t | 5,4 | 125,033 | 0,001 | 528,778 | 1,577 | - | - |
| Точка 10 | 5,4 | 125,369 | 0,001 | 530,171 | 1,58 | - | 1,126 |
| Точка пв | 5,4 | 175,0 | 0,001 | 743,538 | 2,084 | - | 1,126 |
| Точка 11 | 5,4 | 268,796 | 0,036 | 2790,673 | 5,939 | 1,0 | 0,126 |
| Точка др_с | 0,64 | 161,371 | 0,001 | 681,539 | 1,956 | 0,0 | 0,11 |
| Точка др_пп | 5,4 | 268,796 | 0,001 | 1178,978 | 2,965 | 0,0 | 0,126 |
| Точка от1t | 1,002 | 180,0 | 0,165 | 2484,906 | 5,939 | 0,854 | - |
| Точка от1 | 1,002 | 179,972 | 0,169 | 2521,598 | 6,02 | 0,873 | 0,136 |
| Точка др1 | 1,002 | 179,972 | 0,001 | 763,066 | 2,139 | 0,0 | 0,136 |
| Точка от2t | 0,268 | 152,05 | 0,715 | 2768,105 | 7,146 | - | - |
| Точка от2 | 0,268 | 165,277 | 0,74 | 2795,944 | 7,21 | - | 0,027 |
| Точка от3t | 0,046 | 79,472 | 3,223 | 2475,584 | 7,146 | 0,927 | - |
| Точка от3 | 0,046 | 79,253 | 3,36 | 2547,301 | 7,353 | 0,959 | 0,061 |
| Точка др3 | 0,046 | 79,253 | 0,001 | 331,816 | 1,066 | 0,0 | - |